|  |
| --- |
| **Grilles d’Analyse des Centres Communautaires et d’Accueil**  ***(Volet : Bâtiment Travaux Publics)*** |

|  |
| --- |
| ***Nom de l’établissement****:* ***{name}***    ***Type : {secteur\_activite}***  ***Commune : {commune}***  ***Province : {province}***  ***Région : {region}***  ***Autre info****:*    ***Date de la visite :***  ***Etabli par : M / Mme ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------***  *Qualité :* ***---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------***  *Signature :* ***---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------***  ***En présence de : M / Mme ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------***  *Qualité : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*  *Signature : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*  ***M / Mme ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------***  *Qualité : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*  *Signature : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*  ***M / Mme ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------***  *Qualité : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*  *Signature : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*  ***Autre : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------***  ***Signature  du Chef de l’Etablissement***    ***Cachet de l’Etablissement*** |

**GRILLES TECHNIQUES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Intitulé du projet*** |  | | |
| ***Références du marché*** |  | | |
| ***Maître d’Ouvrage*** |  | | |
| ***Délais d’exécution*** |  | | |
| ***Périodes d’exécution*** |  | | |
| ***Montant*** | {montant\_global} DH | | |
| ***Consistance*** | ***○ Oui*** | ***○ Non*** | ***Observation*** |
| Rez de Chaussée   * Entrée * Salle d’étude * Réfectoire * Bureaux * Sanitaires * Cuisine * Buanderie * Cage d’escaliers * Autres |  |  |  |
| Etage   * Dortoirs * Sanitaires * Couloirs * Autres |  |  |  |
| Sous Sol |  |  |  |
| Aménagements Extérieurs   * Portails * Dallage * Trottoir extérieur * Eclairage extérieur * Cours * Jardins * Clôture * Autres |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Désignation*** | | | ***Constat*** | | ***Etat*** | | | ***Observations*** |
|  | | | ***Oui*** | ***Non*** | ***Excellent*** | ***Moyen*** | ***Médiocre*** |  |
|  | ***Bâtiment*** | |  | | | | | |
|  | Gros Œuvres | |  |  |  |  |  |  |
|  | Cloisonnement  Maçonnerie | |  |  |  |  |  |  |
|  | Planchers | |  |  |  |  |  |  |
|  | Enduits extérieurs  Enduits intérieurs | |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Assainissement*** | |  |  |  |  |  |  |
|  | * Egout public * Fosse Septique Puits Perdu | |  |  |  |  |  |  |
|  | | ***Etanchéité*** |  |  |  |  |  |  |
|  | | ***Revêtements Sols et Murs*** |  |  |  |  |  |  |
|  | | Sol  :  Murs : |  |  |  |  |  |  |
|  | | Menuiserie |  |  |  |  |  |  |
|  | | * Bois * Aluminium * Métallique |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Désignation*** | | ***Constat*** | | ***Etat*** | | | ***Observations*** |
|  | | ***Oui*** | ***Non*** | ***Excellent*** | ***Moyen*** | ***Médiocre*** |
|  | ***Plomberie – Sanitaires*** |  |  |  |  |  |  |
|  | Alimentation :   * PPR * Galvanisée * Retube   Evacuation  *:*   * PVC * Fonte   Sanitaires  :   * Lavabo * W.C * Receveur douche * Eviers * Chauffe eau électrique |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Electricité – Lustrerie*** |  |  |  |  |  |  |
|  | Electricité :  Lustrerie  : |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Peinture*** |  |  |  |  |  |  |
|  | * Extérieur * Intérieur |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Autre*** |  | | | | |  |

| ***Composantes et Normes*** | | | ***Constat*** | | ***Etat*** | | | ***Observations*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | ***Oui*** | ***Non*** | ***Excellent*** | ***Moyen*** | ***Médiocre*** |
|  | | Equipements de base |  | | | | |
|  | accessibilités | |  |  |  |  |  |  |
|  | réseau de distribution de l’eau potable | |  |  |  |  |  |  |
|  | réseau d’assainissement | |  |  |  |  |  |  |
|  | réseau d’électricité | |  |  |  |  |  |  |
|  | Autre | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Espace vital par bénéficiaire |  | | | | |  |
|  | convenable dans :  blocs administratifs  dortoirs  couloirs  réfectoire  salles de lecture | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Composantes et Normes*** | | | ***Constat*** | | | ***Etat*** | | | ***Observations*** |
|  | | | ***Oui*** | | ***Non*** | ***Excellent*** | ***Moyen*** | ***Médiocre*** |
|  | | Locaux généraux et administratifs |  | | | | | |  |
|  | Salle d’accueil | |  |  | |  |  |  |  |
|  | Bureau du directeur | |  |  | |  |  |  |  |
|  | Bureau du secrétariat | |  |  | |  |  |  |  |
|  | Bureau du responsable financier | |  |  | |  |  |  |  |
|  | Salle pour l’encadrement et l’accompagnement socio-éducatif | |  |  | |  |  |  |  |
|  | Bureau de l'Assistante sociale | |  |  | |  |  |  |  |
|  | Salle de soins | |  |  | |  |  |  |  |
|  | Toilettes et lavabos (femmes et hommes) | |  |  | |  |  |  |  |
|  | Autre | |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Composantes et Normes** | | | **Constat** | | **Etat** | | | **Observations** |
|  | | | ***Oui*** | ***Non*** | ***Excellent*** | ***Moyen*** | ***Médiocre*** |
|  | | Sécurité |  | | | | |  |
|  | Clôture | |  |  |  |  |  |  |
|  | Chemins d’accès | |  |  |  |  |  |  |
|  | Issues de secours | |  |  |  |  |  |  |
|  | Equipements incendie | |  |  |  |  |  |  |
|  | Autre | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Composantes et Normes*** | | | ***Constat*** | | ***Etat*** | | | ***Observations*** |
|  | | | ***Oui*** | ***Non*** | ***Excellent*** | ***Moyen*** | ***Médiocre*** |
|  | | ***Hygiène et Prévention*** |  | | | | |  |
|  | environnement sain | |  |  |  |  |  |  |
|  | sources de pollution | |  |  |  |  |  |  |
|  | réseau d’assainissement | |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Fosses septiques*** | |  |  |  |  |  |  |
|  | réseau d’eau potable | |  |  |  |  |  |  |
|  | puits | |  |  |  |  |  |  |
|  | énergie solaire | |  |  |  |  |  |  |
|  | propreté préservée -intérieur et extérieur | |  |  |  |  |  |  |
|  | peinture claire -intérieur et extérieur | |  |  |  |  |  |  |
|  | produits de nettoyage et insecticides stockés loin des produits alimentaires. | |  |  |  |  |  |  |
|  | Autre | |  |  |  |  |  |  |
|  | | ***Premiers Soins*** |  | | | | |  |
|  | salle pour les premiers soins | |  |  |  |  |  |  |
|  | *matériels médicaux et sanitaires :*   * médicaments * lavabo ; * placard ; * réfrigérateur. | |  |  |  |  |  |  |
|  | Autre | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Composantes et Normes*** | | | ***Constat*** | | ***Etat*** | | | | ***Observations*** |
|  | | | ***Oui*** | ***Non*** | ***Excellent*** | | ***Moyen*** | ***Médiocre*** |
|  | | Accessibilité |  | | | | | |  |
|  | voies d’accès piétonnes | |  |  |  |  | |  |  |
|  | espaces extérieurs accessibles aux personnes handicapées | |  |  |  |  | |  |  |
|  | accessibilité prévue aux personnes à mobilité réduite dans les chambres, salles de bain et toilettes | |  |  |  |  | |  |  |
|  | Palettes inclinées munies de garde-fous pour les personnes handicapées | |  |  |  |  | |  |  |
|  | Sièges dans les réfectoires et les salles d’étude et bibliothèque pour les handicapés | |  |  |  |  | |  |  |
|  | installations électriques aménagés pour les handicapés, | |  |  |  |  | |  |  |
|  | Services adaptés - téléphone, interrupteurs, etc. | |  |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Composantes et Normes*** | | | ***Constat*** | | ***Etat*** | | | ***Observations*** |
|  | | | ***Oui*** | ***Non*** | ***Excellent*** | ***Moyen*** | ***Médiocre*** |
|  | | Blocs socio-éducatifs et de loisirs |  | | | | |  |
|  | superficie minimale des espaces éducatifs (salle de lecture, salle polyvalente, salle d’informatique…) pour chaque bénéficiaire: 1.20 mètre carré | |  |  |  |  |  |  |
|  | espaces réservés à l’exercice des activités sportives. | |  |  |  |  |  |  |
|  | Autre | |  |  |  |  |  |  |

| ***Composantes et Normes*** | | | | | ***Constat*** | | | | ***Etat*** | | | | | | | ***Observations*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | ***Oui*** | | ***Non*** | | ***Excellent*** | | | ***Moyen*** | | ***Médiocre*** | |
|  | | | | Buanderie |  | | | | | | | | | | |  |
|  | | | espace réservé à la réception et à la livraison du linge | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  | | | espace pour laver, essorer et repasser | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  | | | équipements pour laver, essorer et repasser | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  | | | | Magasin |  | | | | | | | | | | |  |
|  | | | bloc affecté aux produits alimentaires ; | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  | | | bloc affecté draps, couvertures, vêtements et matériels et équipements | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  | | | bloc affecté aux produits de nettoyage. | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  | | | porte solide avec verrous et fenêtres avec grilles de protection en fer ; | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  | | | grand réfrigérateur pour les établissements dont le nombre de bénéficiaires est inférieur à 100 ; | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  | | | chambre froide pour les établissements dont le nombre de bénéficiaires est supérieur à 100; | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  | | | parterre et mûrs couverts de matériaux faciles à nettoyer ; | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  | | | extincteurs d’une contenance de 10 kg chacun, placés à proximité du magasin ; | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  | | | Étagères suffisantes et appropriées; | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  | | | Autre | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  | | ***Dortoir*** | | | |  | | | | | | | | |  | |
|  | Adapté à l’environnement | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Suffisamment aéré et éclairé | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | hauteur sous plafond : 3,20m | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | réparti en box | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | superficie minimale de chaque box : 6.30 m² pour 4 bénéficiaires maximum | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | nombre de bénéficiaires dans chaque dortoir : 32 au maximum | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | superficie minimale du dortoir : 96 m². | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | superficie moyenne minimale du dortoir affectée à chaque bénéficiaire, y compris les couloirs : 3 m² | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | chambre du surveillant - superficie minimale : 7 m², avec baie vitrée donnant une vue directe sur le dortoir. | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | | **Dortoirs : Equipements** | | | |  | | | | | | | | |  | |
|  | placard approprié réservé à chaque bénéficiaire; | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | lits, matelas, draps et couvertures adéquats réservés aux bénéficiaires, en prenant en compte leur âge et leur état de santé. | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |

| ***Composantes et Normes*** | | | ***Constat*** | | ***Etat*** | | | ***Observations*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | ***Oui*** | ***Non*** | ***Excellent*** | ***Moyen*** | ***Médiocre*** |
|  | | Blocs sanitaires du dortoir |  | | | | |  |
|  | situés en dehors du dortoir | |  |  |  |  |  |  |
|  | toilettes et lavabos convenables, en prenant en considération le sexe, l’âge et l’état de santé des bénéficiaires; | |  |  |  |  |  |  |
|  | murs et parterres couverts de matériaux faciles à nettoyer. | |  |  |  |  |  |  |
|  | toilette équipée d’une porte à verrou intérieur prenant en considérant les enfants en bas âge et les handicapés. | |  |  |  |  |  |  |
|  | toilette avec robinet, réservée aux bénéficiaires à raison d’une toilette pour 10 personnes  maximum; | |  |  |  |  |  |  |
|  | salle de bain avec douchette réservée aux bénéficiaires à raison d’une une salle de bain pour dix personnes maximum. | |  |  |  |  |  |  |
|  | lavabo avec robinet réservé aux bénéficiaires, à raison d’un lavabo pour 8 personnes maximum. | |  |  |  |  |  |  |
|  | superficie minimale de chaque toilette ou douche : 1.30 m². | |  |  |  |  |  |  |
|  | Autre | |  |  |  |  |  |  |

***{#enfants\_etudiants}***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Composantes et Normes*** | | ***Constat*** | | ***Etat*** | | | ***Observations*** |
|  | | ***Oui*** | ***Non*** | ***Excellent*** | ***Moyen*** | ***Médiocre*** |
|  | ***Toilettes et Lavabos*** |  | | | | |  |
|  | suffisants et dotés de robinets et d’équipements adéquats devant prendre en considération le sexe, l’âge et l’état de santé des bénéficiaires ; |  |  |  |  |  |  |
|  | scindés en deux sections, l’une réservée aux femmes et l’autre aux hommes; |  |  |  |  |  |  |
|  | murs et le parterre recouverts de matériaux faciles à nettoyer ; |  |  |  |  |  |  |
|  | chaque toilette avec porte à verrou intérieur ; |  |  |  |  |  |  |
|  | une toilette et un lavabo dotés d’un robinet affectés à dix bénéficiaires au maximum. |  |  |  |  |  |  |
|  | Autre |  |  |  |  |  |  |

***Grilles Spécifiques : Maisons d’enfants, maisons de l’étudiant (Dar Attalib) et maisons de l’étudiante (Dar Attaliba)***

***{/enfants\_etudiants}***

***{#vieillards\_handicapes}***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Composantes et Normes*** | | ***Constat*** | | ***Etat*** | | | ***Observations*** |
|  | | ***Oui*** | ***Non*** | ***Excellent*** | ***Moyen*** | ***Médiocre*** |
|  | ***Dortoirs*** |  | | | | |  |
|  | prend en considération l’âge et l’état de santé des bénéficiaires et équipé des accessibilités requises ; |  |  |  |  |  |  |
|  | pour les établissements de protection sociale dont les bénéficiaires sont des deux sexes, les dortoirs doivent être séparés; |  |  |  |  |  |  |
|  | réparti en box, superficie minimale : 6.30 m2 pour 2 bénéficiaires maximum; |  |  |  |  |  |  |
|  | nombre de bénéficiaires, dans chaque dortoir, ne doit pas excéder trente deux ; |  |  |  |  |  |  |
|  | superficie moyenne minimale affectée à chaque bénéficiaire, y compris les couloirs, doit être de 3 m2. |  |  |  |  |  |  |
|  | besoins spécifiques des enfants en bas âge, des personnes âgées et des personnes handicapées, pris en considération dans le dortoir et dans les blocs sanitaires |  |  |  |  |  |  |
|  | Chambre de 7 m2, réservée au surveillant du dortoir et dotée d’une surface avec baie vitrée. |  |  |  |  |  |  |
|  | Autre |  |  |  |  |  |  |

***Grille pour Etablissements - personnes âgées et personnes handicapées***

***{/vieillards\_handicapes}***

***{#cuisine}***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Composantes et Normes*** | | ***Constat*** | | ***Etat*** | | | ***Observations*** |
|  | | ***Oui*** | ***Non*** | ***Excellent*** | ***Moyen*** | ***Médiocre*** |
|  | Cuisine |  | | | | |  |
|  | répartie en trois blocs : préparation, cuisson, plonge |  |  |  |  |  |  |
|  | située à proximité du réfectoire |  |  |  |  |  |  |
|  | stations de gaz placées à l’extérieur de la cuisine, dans un endroit sûr, bien fermé, accessible et naturellement aéré. |  |  |  |  |  |  |
|  | espace pour déposer la poubelle, aménagé en dehors de la cuisine. |  |  |  |  |  |  |
|  | Réfectoire |  |  |  |  |  |  |
|  | superficie globale adaptée au nombre des bénéficiaires |  |  |  |  |  |  |
|  | superficie minimale réservée à chaque bénéficiaire : 1 m2. |  |  |  |  |  |  |
|  | doté de lavabos convenablement équipés, prenant en compte le sexe, l’âge et l’état de santé des bénéficiaires |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 robinet pour 10 bénéficiaires. |  |  |  |  |  |  |
|  | Autre |  |  |  |  |  |  |

***Grille pour Cuisine et Réfectoire***

***{/cuisine}***